1. Nosies purškalo įtaisas (1) farmacinei kompozicijai išmatuotomis dozėmis pristatyti į nosies ertmę, įtaisą sudaro: suslėgto aerozolio talpa (3), įskaitant buteliuką (4), kuriame yra farmacinė kompozicija, apimanti aktyvų ingredientą, propelentą ir, pasirinktinai, kotirpiklį, aerozolio talpa (3) dar apima dozavimo vožtuvą (6), turintį vožtuvo kotą (8); ir pavara (2) aerozolio talpai (3), pavara (2) apima kotų bloką (11), turintį talpyklą, į kurią aerozolio talpos (3) dozavimo vožtuvo (6) kotas (8) talpinamas ašine kryptimi ir išstumiamas aerozolio talpos (3) buteliuko (4) atžvilgiu, kad įjungtų aerozolio talpos (3) dozavimo vožtuvą (6), surenkamoji talpa (15), besitęsianti po talpykla, kotų blokas (11), dar apibrėžiantis išpylimo angą (19) farmacinei kompozicijai ir perdavimo kanalą (13), per kurį paskirtoji farmacinės kompozicijos dozė gali praeiti iš surenkamosios talpos (15) į išpylimo anga (19), kur pavara (2) papildomai apima paskyrimo išleidimo angą (12) aerozolio debesiui, išpylimo anga (19) sumontuota nukreipti aerozolio debesį per paskyrimo išleidimo angą (12),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas (1) pritaikytas gaminti paskirtosios dozės aerozolio debesį, turinti purškimo jėgos vertę, ne didesnę kaip 40 mN, išmatuotą mažiausiai 30 mm atstumu nuo išpylimo angos (19), kur išpylimo angos (19) skersmuo yra nuo 0,15 iki 0,65 mm ir ilgis – nuo 0,5 iki 1,0 mm, o perdavimo kanalo (13) ilgis yra nuo 3 iki 20 mm.

2. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kuriame didžiausias skersinis perdavimo kanalo (13) matmuo yra didesnis kaip išpylimo angos (19) skersmuo.
3. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kuriame didžiausias skersinis perdavimo kanalo (13) matmuo yra nuo 1,0 iki 3,0 mm.
4. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kuriame perdavimo kanalas (13) turi apvalų skerspjūvį.

5. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kuriame perdavimo kanalas (13) turi skersinį matmenį, kuris siaurėja į išpylimo angos (19) galą.

6. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kuriame perdavimo kanalas (13) turi pirmąją dalį, hidrauliškai sujungtą su kotų bloko (11) surenkamąja talpa (15), ir antrąją dalį, hidrauliškai sujungtą su išpylimo anga (19), antroji dalis ir išpylimo anga (19) apibrėžtos atskiru įdėklu, patalpintu pavaros (2) kotų bloke (11) suformuotoje angoje.
7. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kur kotirpiklio yra nuo 0,5 iki 20 masės % / masei nuo bendros farmacinės kompozicijos masės.

8. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kur aktyvus ingredientas yra beklometazono dipropionatas, propelentas parinktas iš P134a, P227 ar jų mišinių, arba kitų suslėgtų dujų, esant kotirpikliui, kuris yra bevandenis etanolis.

9. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kur farmacinė kompozicija yra tirpalo kompozicija.

10. Nosies purškalo įtaisas pagal 1 punktą, kur farmacinė kompozicija yra suspensijos kompoziciją.

