1. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija, apimanti naltreksono kiekį nuo 500 iki 2000 mg, kur kompozicijoje nėra magnio druskų ir kortikosteroidų;

kur kompozicija apima naltreksoną, įterptą į biologiškai suyrančius polimerus/poliesterius, kartu su kopolimeru ir riebikliu, kad būtų galima gauti kontroliuojamą naltreksono kiekį 3 mėnesius arba ilgiau; ir
kur kopolimero pagrindas yra metakrilo rūgštis arba metakrilas/akrilas.

2. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur biologiškai suyrantys polimerai/poliesteriai yra parinkti iš DL-laktidų ir (arba) glikolidų.

3. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 2 punktą, kur polimeras yra DL-laktido/glikolido kintamų kompozicijų kopolimeras, parinktų iš grupės, susidedančios iš 50:50, 65:35, 75:25, 85:15, 5:95,15:85 ir 25:75.

4. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur riebiklis yra parinktas iš stearino rūgšties, glicerilo monostearato arba jų derinio.

5. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur naltreksono stiprumas yra apie 765 mg arba apie 903 mg.

6. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur implantas pateikiamas kaip vienos tabletės arba dviejų tablečių sistemos.

7. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur kortikosteroidas yra parinktas iš triamcinolono, prednizolono, hidrokortizono ir jų druskų.

8. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija išskiria dozę nuo 0,9 mg iki 15 mg per parą in vitro, kad būtų gauta tikslinė veiksminga dozė nuo maždaug 1 ng/ml iki 5,2 ng/ml per parą in vivo 3 mėnesius arba ilgiau.

9. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, apimanti matmenis nuo maždaug 2 mm iki 12 mm skersmens ir nuo 0,5 cm iki 3 cm ilgio.

10. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija apima papildomą aktyvų agentą, parinktą iš antibiotiko, tokio kaip cefalosporinas arba priešuždegiminio agento, įterpto į biologiškai suyrančius polimerus/poliesterius kartu su metakrilo rūgšties arba metakrilo/akrilo pagrido kopolimeru ir riebikliu.

11. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kompozicija buvo apšvitinta gama spinduliuote 8-25 kGy intensyvumu, kad būtų išlaikytas implantuojamos tabletės sterilumas.

12. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal 11 punktą, kur gama spinduliuotės intensyvumas yra 8-12 kGy.

13. Implantuojamos naltreksono tabletės kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, skirta panaudoti svorio metimo ir mieguistumo kontrolės būde subjektui, kuris gydomas nuo opiatų ir alkoholio priklausomybės.

