1. Dozavimo prietaisas ir farmacinė kompozicija (360), įvedimui į žmogaus į nosį, apimantys: talpyklą (310), turinčią kūgio formos vidinį dugną (320), kur vidinis dugnas nuo konteinerio šono yra nukreiptas žemyn link centro, centras išdėstytas išilgai išilginės talpyklos ašies, vidinis dugnas apima papildomą kampu pagilintą duobutę (325), centriniu būdu patalpintą apie išilginę ašį, minėtoje duobutėje yra griovelis (365), griovelis papildomai gilina vidinį duobutės dugną, griovelis, besidriekiantis per išilginę talpos ašį, pagal kurį vidinis duobutės dugnas centre yra žemiausias talpos vidinio dugno taškas (330);
dozatoriaus galvutę (515), skirtą farmacinei kompozicijai išduoti iš talpyklos, dozatoriaus galvutė apima bent siurblį, dozavimo kanalą (521) ir dozavimo angą (517); panardinimo vamzdelį (350), besitęsiantį išilgai talpos išilginės ašies, kai panardinimo vamzdelis turi proksimalinį galą, kuris susisiekia su dozatoriaus galvute, ir atvirą distalinį galą, besitęsiantį į duobutę; ir vandeninę farmacinę kompoziciją talpykloje, kompozicija apima:
nuo 0,001 m/m % iki 0,075 m/m % mometazono, jo esterių arba jo druskų dalelių pavidalu; nuo 0,5 m/m % iki 0,8 m/m % olopatadino arba jo druskų ištirpintu pavidalu; ir hidrokoloidą tokiu kiekiu, kurio pakaktų slopinti fazių atskyrimą mažiausiai 24 valandas, kai laikoma prie 25 ± 2 °C temperatūros ir esant 60 % ± 5 % santykinei drėgmei.
2. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur atviras panardinimo vamzdelio (350) distalinis galas tęsiasi iki griovelio (365) viršaus. 

3. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur griovelio (365) matmuo, papilomai gilinantis vidinį duobutės (325) dugną, neturi įtakos išoriniam duobutės dugnui, nes matmuo yra viduje duobutės dugno sienelės storio.
4. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur griovelis (365) dar labiau pagilina vidinį duobutės (325) dugną (320) matmeniu, didesniu nei duobutės dugno sienelės storis, tuo būdu reikalaujant bent duobutės išorinio dugno modifikacijos, kur atraminė auselė (470) su grioveliu jame tęsiasi bent iš išorinio duobutės dugno, atraminė auselė taip pat tęsiasi per išilginę talpos (310) ašį. 

5. Prietaisas ir kompozicija pagal 4 punktą, kur atviras panardinimo vamzdelio (350) distalinis galas tęsiasi į griovelį (365) arba yra patalpintas griovelio viršuje.
6. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur farmacinė kompozicija (360) turi ne daugiau kaip 1 % visų priemaišų, kai saugoma iki 12 mėnesių.

7. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur dozavimo prietaisas išduoda 100 ml kompozicijos per vieną kartą, kur vienas aktyvinimas išduoda 665 mcg olopatadino ir 25 mcg arba 50 mcg mometazono.
8. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur dozatoriaus galvutė (515) išoriškai yra nustatyta bent galine sienele (519) ir šonine sienele (527), galinė sienelė apima dozavimo angą (517); dozavimo įtaisas papildomai turi dangtelį (510), nuimamai pritvirtintiną prie dozatoriaus galvutės tam, kad uždengtų bent dozavimo angą, dangtelis turi sandarinimo įvorę (530), besitęsiančią nuo dangtelio vidinio paviršiaus, kuri standžiai užsandarinamai jungiasi su dozatoriaus galvutės šoninės sienelės perimetru.

9. Prietaisas ir kompozicija pagal 8 punktą, kur sandarinimo įvorės (530) distalinio galo (536) vidinis skersmuo yra mažesnis nei dozatoriaus galvutės (515) šoninės sienelės (527) išorinis skersmuo ties sandarinimo įvorės ryšio tašku su šonine sienele tam, kad būtų sukurtas standus sandarumas, kai dangtelis (510) yra uždarytoje padėtyje, tuo tarpu distalinis sandarinimo įvorės galas yra deformuotas radialiniu būdu. 

10. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija, kai pristatyta iš dozavimo prietaiso pacientui, kenčiančiam nuo alerginio rinito, suteikia palengvėjimą nuo alerginio rinito simptomų.
11. Prietaisas ir kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija apima 0,025 % m/m mometazono furoato, 0,665 % m/m olopatadino hidrochlorido, 0,5 % m/m natrio karboksimetilceliuliozės, 1,2 % m/m mikrokristalinės celiuliozės ir natrio karboksimetilo celiuliozės mišinio, 0,02% m/m benzalkonio chlorido, 0,4 % m/m natrio chlorido, 0,01 % m/m di natrio edetato, 0,94 % m/m natrio fosfato heptahidrato ir (9) 0,01 % m/m polisorbato 80.
12. Dozavimo prietaisas ir farmacinė kompozicija pagal 1 punktą, kur dozatoriaus galvutė yra išoriškai apibrėžta bent galine sienele ir šonine sienele, galinė sienelė apima dozavimo angą; ir kur prietaisas ir farmacinė kompozicija papildomai apima: dangtelį, nuimamai pritvirtintiną prie dozatoriaus galvutės tam, kad uždengtų bent dozavimo angą, dangtelis turi sandarinimo įvorę, besitęsiančią nuo dangtelio vidinio paviršiaus, kuris standžiai sandariu būdu sąveikauja su dozatoriaus galvutės šoninės sienelės perimetru.

13. Prietaisas ir kompozicija pagal 12 punktą, kur sandarinimo įvorė iškyla nuo viršutinės vidinės dangtelio sienelės.

14. Prietaisas ir kompozicija pagal 13 punktą, kur sandarinimo įvorės distalinio galo vidinis skersmuo yra mažesnis nei dozatoriaus galvutės šoninės sienelės išorinis skersmuo sandarinimo įvorės sąlyčio taške su šonine sienele, kad būtų sukurtas standus sandarumas, kai dangtelis yra uždarytoje padėtyje, tuo tarpu sandarinimo įvorės galas yra deformuotas radialiniu būdu.
15. Prietaisas ir kompozicija pagal 13 punktą, kur sandarinimo įvorė turi sienelės storį, kuri mažėja, kai sandarinimo įvorė tęsiasi nuo dangtelio viršutinės vidinės sienelės. 

16. Prietaisas ir kompozicija pagal 12 punktą, kur dangtelis jo viduje turi vieną arba daugiau išsikišančių auselių, kurios glaudžiai priglunda prie šoninės dozatoriaus galvutės sienelės, kad saugiai laikytų dangtelį ant dozatoriaus galvutės uždaroje padėtyje.
17. Prietaisas ir kompozicija pagal 12 punktą, kur farmacinė kompozicija turi pH 3,3 – 4,1 ir osmoliškumą ribose nuo 200 mOsm/kg iki 400 mOsm/kg.

18. Prietaisas ir kompozicija pagal 12 punktą, kur dozavimo įtaisas per vieną kartą išleidžia 100 ml kompozicijos, kur vienas paleidimas išleidžia 665 mcg olopatadino hidrochlorido ir 25 mcg arba 50 mcg mometazono furoato.
