1. Rankinis prietaisas, skirtas odai gydyti elektriniu būdu, apimantis:

korpusą (41),

pirmąjį išorinį elektrodą (7), patalpintą ant korpuso (41), kai pirmasis išorinis elektrodas yra kontaktuojantis su ranka, kai prietaisas yra laikomas vartotojo rankoje naudojimui,

antrąjį išorinį elektrodą (20) išdėstytą ant korpuso (41), kuris yra dedamas ant gydomos odos vietos ir

elektros energijos šaltinį baterijų pavidalu (30), esantį korpuse (41), kai prietaiso veikimo metu baterijų poliai yra elektriniu būdu prijungti prie elektrodų (7, 20),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas yra plokščias korpusas (41) turintis apatinę pusę ir viršutinę pusę,

antrasis elektrodas (20) yra patalpintas apatinėje korpuso (41) pusėje ir užima beveik visą apatinę dalį,

pirmasis elektrodas (7) yra patalpintas periferiniu būdu viršutiniame korpuso (41) šono krašte, vibratorius (15) yra patalpintas korpuse, ir

vibratorius (15) yra sumontuotas centrinėje dalyje virš antrojo elektrodo (20) dėl lizdo ant korpuso (41) apatinės sienos ir taip priverčia sieną vibruoti kartu su antruoju elektrodu (20), kai jis įvedamas į veikimą taip, kad veikiant prietaisui, padidėtų gydomosios odos masažo efektas, dėl ko odos poros yra išplečiamos.

2. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibratorius (15) yra pritvirtintas šalia antrojo išorinio elektrodo (20). 

3. Prietaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinėje pusėje yra patalpintas ekranas (6) ir mygtukas (5) gydymo programos pasirinkimui.

4. Prietaisas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibratorius (15) apima elektros variklį (16), kumštelis (17) yra pritvirtintas prie minėto elektros variklio ašies. 

5. Prietaisas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiklio įtaisas, kurį prietaiso vartotojas gali reguliuoti, yra įmontuotas korpuse (41) ir sukuria elektros jungtis tarp energijos šaltinio ir elektrodų (7, 20), kad vibratorius (15) per jungimo įtaisą taip pat yra prijungtas prie elektros energijos šaltinio, kad perjungimo įtaisas yra numatytas su elektronine atmintimi, kurioje saugomi pasirinktų veikimo būsenų parametrai, kuriuos vartotojas gali pasirinkti mygtuko (5) priemone, kur vienas iš parametrų yra susijęs su elektrodų poliškumu ir kad vibratorius (15) yra tokio tipo, kad veiktų nepriklausomai nuo naudojamos įtampos poliškumo.

6. Prietaisas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatyti įtaisas srovės srautui per antrąjį elektrodą (20) aptikti, jungiklis vibratoriaus pavaros sujungimui su baterijomis ir valdymo prietaisas, kur valdymo prietaisas yra sukonfigūruotas taip, kad jungiklis būtų uždarytas tik tada, kai srovė teka per antrąjį elektrodą (20).

