Nutekamųjų vandenų valymo būdas, į kurį įeina biologinis nutekamųjų vandenų valymas, naudojant padidintą slėgį; po to seka slėgio sumažinimas ir esminis kietų dalelių pašalinimas ištirpusių dujų flotacijos pagalba, esant sumažintam slėgiui.@Įrenginys turi biologinio valymo priemonę (4), naudojančią padidintą slėgį, ir slėgio mažinimo priemonę (7), veikiančią esant aukštesniam negu aplinkos slėgiui, kuri yra ištirpusių dujų flotacijos įrenginys.