1. Universalus dinaminių bandymų stendas sudarytas iš tiriamojo objekto, dviejų puslaidininkinių signalinių diskų, varančiojo variklio, dinaminės apkrovos, jutiklių, matuojamų parametrų signalų formavimo ir apdorojimo elektroninių blokų, rekuperavimo įtaiso, impulsinės apšvietimo sistemos, matavimo ir registravimo įrangos  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant padidinti matavimų tikslumą, greitaeigiškumą, stendo patikimumą, ekonomiškumą ir išplėsti dažnuminio tyrimo ribas į jo konstrukciją įdiegta optoelektroninė signalų įrašo ir atkūrimo bei rezultatus apdorojanti skaitmeninė sistema, o patį bandymų stendą sudaro tiriamoji mova (1) (arba kitas tiriamasis objektas), ant kurios pusmovių velenų galų pritvirtinti diskai (2) su puslaidininkio plėvele; vienos pusmovės velenas sujungtas su varančiojo variklio (3) velenu, o kitos – su dinaminės apkrovos elektrinio stabdžio (4) velenu, tuo tarpu  sukimosi sistema iš varančiojo variklio pusės baigiasi viršutinio kraštinio taško (VKT) jutikliu su tachogeneratoriumi (5), taip pat dviem optoelektroniniais blokais (6, 7), kurių įėjimai, prijungti prie darbo režimo  įrenginio (8) bloko, o išėjimai per atgaminimo keitiklius (9 ir 10) – prie dvikanalio stiprintuvo (11)  su analoginiu – skaitmeniniu keitikliu, be to   stiprintuvo (11) išėjimas prijungtas prie impulsų valdymo generatoriaus (12)  įėjimo, antras – prie movos deformacijos kampo ir perduodamo sukimo momento matuoklio (13), o trečias – prie spektro analizatoriaus (14); deformacijos kampo ir perduodamo sukimo momento matuoklio (13) išėjimas sujungtas su ESM (16) interfeisu (15), o  spektro analizatoriaus (14) išėjimas sujungtas per interfeisą (15) su ESM (16); bandymų programa perduodama iš ESM (16) per interfeiso (15) keturis kanalus: į darbo režimo bloką (8), į varančiojo variklio valdymo bloką (17), į videoregistratoriaus valdymo bloką (18) ir apkrovos valdymo generatorių (19); apkrovos valdymo generatorius (19) sujungtas su apkrovos valdymo bloku (20); įtampa, kuri sukuriama apkrovos generatoriuje  (4) perduodama valdymo apkrovos blokui (20), o pastarojo išėjimas per rekuperavimo schemą sujungtas su varančiojo variklio valdymo bloku (17), o jo išėjimas sujungtas su varančiuoju varikliu (3); varančiojo variklio velenas suka visą įrenginio sistemą movos 1 kryptimi, taip pat ir tachogeneratorių (5), kurio pirmas išėjimas sujungtas per stiprintuvą – su lazerių sinchronizavimo signalų formatoriumi (22) takto dažnumo generatoriaus valdymo įėjimu, o pastarojo išėjimas sujungtas su darbo režimo bloko (8) vienu įėjimu; tachogeneratoriaus (5) VKT jutiklio išėjimas sujungtas su VKT impulsų  formavimo įtaisu (24), kurio išėjimas sujungtas su impulsinės lempos maitinimo bloko (25) įėjimu; impulsinės lempos įjungimo valdymo signalas iš maitinimo bloko (25) patenka į impulsų lempą (26); mus dominančio agregato arba bandomos movos taško, videosignalas patenka į video kamerą (28), kurios išėjimas sujungtas su videoregistratoriaus (18) įėjimu.

