PAGE  

1. Biologinis vandens valymo būdas, kai vanduo tiekiamas į reaktorių, talpinantį nešiklius bioplėvelei auginti, kurie palaikomi judantys vandenyje reaktoriuje ir yra reikiamo dydžio, kad būtų užlaikyti reaktoriuje koštuvu, leidžiančiu vandeniui išbėgti iš reaktoriaus per koštuvo angas ir kurie turi pagrįstai nustatytus kanalus arba kameras, sudarančius paviršių bioplėvelei auginti, kuris apsaugotas nuo susidūrimo su kitų nešiklių paviršiais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nešiklio elemento plotis arba diametras yra didesnis negu 20 mm, kad apsaugotas plotas yra didesnis negu 1000 m2/m3 nešiklio elemento tūriui, geriau, kai didesnis negu 1250 m2/m3 nešiklio elemento tūriui, ypač, kai didesnis negu 1500 m2/m3 nešiklio elemento tūriui, kad kanalų ilgio arba kamerų gylio nešiklyje vidutinė reikšmė yra atitinkamai mažesnė negu 6 mm arba mažesnė negu 3 mm, geriau, kai atitinkamai mažesnė negu 4,5 mm arba 2,5 mm, ypač, kai atitinkamai mažesnė negu 3 mm arba 2 mm, ir kad santykis tarp kanalo ilgio arba kameros gylio ir kanalų arba kamerų išėjimo angos didžiausio matmens atitinkamai yra mažesnis negu 3, geriau, kai mažesnis negu 2,5, ypač, kai mažesnis negu 2.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nešiklio elementas yra plokštė, turinti daugybę kiaurai praeinančių kiaurymių, formuojančių kanalus.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nešiklio elementas yra plokštė, turinti daugybę aklinų angų, formuojančių kameras, kurios įgilintos į plokštę iš abiejų jos pusių.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suspenduotą biomasę išleidžiamame vandenyje atskiria nuo vandens ir grąžina į reaktorių, tokiu būdu reaktorius talpina savyje suspenduotą vandenyje biomasę, taip pat biomasę, auginamą ant nešiklių.

