Žmogaus judesių dinaminių parametrų analizatorius, susidedantis iš ant horizontalios atraminės plokštumos įtvirtintų dirginimo sistemos, valdymo ir matavimo bloko ir valdiklių sistemos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirginimo sistemą sudaro standartinis kompiuteris su vaizduokliu ir klaviatūra, kuriame įmontuota valdymo ir matavimo blokas ir instaliuota valdymo ir matavimo programa, valdiklių sistemą sudaro laisvai patalpintos ant horizontaliosios plokštumos dvi identiškos rankenos (pedalai), atitinkamai dešinei ir kairei rankai (kojai), sujungtos su jėgos matavimo mechanizmais, susidedančiais iš tenzojutiklių ir per jėgos matavimo mazgus, prijungtų prie valdymo ir matavimo bloko, koordinačių matavimo mechanizmų, susidedančių iš judesio transformavimo į sumažintą matavimo zoną mazgų ir per koordinačių matavimo mazgus, prijungtų prie valdymo ir matavimo bloko bei jėgos formavimo ir valdymo mechanizmų, prijungtų prie valdymo ir matavimo bloko.

