Akies angos formavimo įtaisas, susidedantis iš kreipiančiųjų elementų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad įtaisas yra neuždaros formos žiedas, kurio vidinis skersmuo yra nuo 0,5 iki 2,0 mm mažesnis už implantuojamo lęšio skersmenį, pagamintas iš tamprios spyruokliuojančios medžiagos su skylutėmis praplatintuose galuose.

