1. Šiukšlių šalinimo, vamzdžių bei ventiliacijos šachtų valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdžių vidinį paviršių gramdo, apdoroja šarminiu preparatu, dezinfekuoja rūgštine dezinfekuojančia medžiaga, plauna 2-5 litrais vandens, biologiškai apdoroja.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdžių vidinį paviršių apdoroja šarminiu preparatu, kurio veiklioji medžiaga – 30 ( natrio hidroksido, 5 ( fosfonatų, 5 ( nejoninių tenzidų, 5 ( polikarboksilatų.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šarminiu preparatu naudoja 3-10 ( F 47 TARMO.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dezinfekuoja rūgštine dezinfekuojančia medžiaga, kurios veiklioji medžiaga –5-15 ( poliheksametilbiguanido chloridas, 5 ( alkilbenzildimetilamonio chloridas, 5 ( alkilmetilamonio chloridas.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rūgštiniu preparatu naudoja 3-10 ( F 262 IPASEPT.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologinį apdorojimą atlieka medžiaga, sudaryta iš nepatogeninių gyvybingų bakterinių kultūrų.

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologiniam apdorojimui naudoja 0,5-1 l preparatą BICHEM R GC 701 L.

