1. Daugiaprofilinis miniatiūrinis lazerinis medicinos aparatas, kurį sudaro korpuse įmontuotas lazeris ir pastovūs magnetai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas, lengvai telpantis žmogaus rankos saujoje, yra vientisas ir turi erdvinę išėmą, kurioje patalpintas monolitinis maitinimo ir elektronikos valdymo blokas sluoksniuoto paketo pavidalu, susidedantis iš autonominio maitinimo šaltinio, lazerio su radiatoriumi, pastovių magnetų arba elektromagnetų, mikroprocesoriaus, montažinės valdymo plokštės su valdymo mygtukais, displėjaus, optinės fokusuojančios sistemos ir laikiklio arba specialaus dangtelio.

2. Daugiaprofilinis miniatiūrinis lazerinis medicinos aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklyje arba specialiame dangtelyje įtvirtinti keičiami optiniai antgaliai, kurie turi pastovius magnetus ir šviesos srautą formuojančius elementus, kurių šviesą atspindintys paviršiai yra erdvinės geometrijos formos, be to, lazeris, optinė fokusuojanti sistema ir keičiami optiniai antgaliai įmontuoti taip, kad jų geometrijos ašys tarpusavyje sutampa.

3. Daugiaprofilinis miniatiūrinis lazerinis medicinos aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aparatas turi plokščios formos lengvai keičiamą lipnią su apsaugine plėvele arba „šepetėlių“ formos juostą aparatui tvirtinti prie paciento kūno.

