PAGE  

1. Pramoninės gamybinės atliekos monoetanolamino (MEA) tirpalo biodegradavimo būdas, kai MEA atidirbtą tirpalą su jame esančiomis dervomis mikrobiologiškai valo inokuliuojant MEA skaidančių aerobinių mikroorganizmų suspensiją, reguliuoja tirpalo pH, skatina mikroorganizmų aktyvumą tirpalą aeruojant,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad MEA atidirbtą tirpalą su jame esančiomis dervomis formuoja jį praskiedžiant mažo maistingumo terpe, reguliuoja gauto praskiesto tirpalo MEA koncentraciją neviršijančią 1000 mg MEA/l bei palaiko pH 6,5-7,5 ribose, praskiestą tirpalą inokuliuoja suspensija, apimančia aerobines organines medžiagas skaidančius mikroorganizmus, o MEA tirpalo biodegradavimui naudoja aerotankus, kuriuose praskiesto MEA tirpale esančių mikroorganizmų veiklos užtikrinimui tirpalą aprūpina deguonimi ir palaiko reikiamą jo koncentraciją naudojant mišriąją aeraciją, palaiko MEA skaidančių mikroorganizmų dauginimuisi palankią temperatūrą, o nuodingųjų medžiagų nukenksminimą atlieka dviem etapais naudojant aerotankus, kur pirmos eilės aerotankuose mikroorganizmų imobilizavimui panardina stikloplasto arba keramikinius perforuotus darinius, ant jų suformuoja didesnės koncentracijos MEA tirpalą skaidančią biologinę plėvelę, pirmos eilės aerotanke apvalytą MEA iki mažiau nei 40 mg MEA/l, tirpalą paduoda į valymo įrenginio antros eilės aerotanką, kuriame formuoja aktyvųjį dumblą, apimantį bakterijas, mikromicetus bei infuzorijas, gebantį galutinai suskaidyti ir nukenksminti likutinį MEA.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad MEA tirpalo su jame esančiomis dervomis formavimui kaip mažo maistingumo terpę naudoja oligotrofinį paviršinį arba vandentiekio vandenį, praturtintą NPK mineralinėmis trąšomis, arba sėsdintas nuotekas.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad MEA tirpalą inokuliuoja suspensija, kurią sudaro vandenvalos aktyvusis dumblas ir mikromicetų Candida lipolytica kartu su Trichoderma harzianum suspensija.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamo inokuliato suspensijos koncentracija ne mažesnė, kaip 5 g/l, kurią sudaro vandenvalos aktyvusis dumblas maždaug 4,5 g/l, o mikromicetų suspensija maždaug 0,5 g/l.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad praskiestame MEA tirpale MEA skaidančių mikroorganizmų dauginimuisi palaiko deguonies koncentraciją maždaug 2 mg/l, o temperatūrą ribose nuo maždaug 10 iki maždaug 40(C, geriau nuo maždaug 25 iki maždaug 27(C.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bioplėvelę suformuoja praskiestame tirpale esančios bakterijos ir mikromicetai, tokie kaip Arthrobacter, Achromobacter, Bacillus, Bacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Mycobacterium, Pseudomonas, Rhodococcus.
7. Būdas pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad praskiesto MEA tirpalo deguonies koncentracijos palaikymui deguonį tiekia ir tirpalą maišo naudojant mišriąją aeraciją, kur deguonies tiekimui naudoja aeratorių, kurio skylučių skersmuo mažesnis nei 3 mm, deguonies cirkuliacijai užtikrinti naudoja aeratorių, kurio skylučių skersmuo didesnis nei 3 mm, o deguonį tiekia greičiu 3-30 cm/sekundę, priklausomai nuo aeratoriaus skylučių dydžio.

