1. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema, turinti šiluminius kolektorius, šildymo, šaldymo dalis, šilumos kaupimo talpas, siurblius, tekėjimo vamzdžius, radiatorius, temperatūros daviklius  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

plokštuminis šilumos kolektorius, centrinė energetinės pastato talpa, modulinių šiluminių išorinių ir vidinių kaupiklių kompleksas, vidinės ir išorinės energijos kaupimo iš aplinkos sistemos EKAS, lokalūs šildymo/šaldymo moduliai su šiluminiais kolektoriais, pagrindinius šiluminius srautus paskirstantys siurbliai, temperatūros davikliai, valdymo grandis su valdymo programomis, sujungti taip, kad šiluminiai srautai gali būti perduodami iš bet kurios šiluminės talpos ar modulinio šilumos kaupiklio į norimą sistemos vietą.
2. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: šiluma kaupiama moduliniuose šilumos kaupikliuose, kurie išdėstyti pastato viduje ir jo išorėje, centrinėje energetinėje talpoje, energijos kaupimo iš aplinkos sistemos EKAS moduliuose.
3. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1, 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: pastato patalpos turi lokalias šildymo/šaldymo sistemas, sujungtas su bendra uždaros šilumos cirkuliavimo pastate sistema ir lokalūs šildymo/šaldymo moduliai gali dirbti kaip atskiros, nepriklausomos, autonomiškos šildymo/šaldymo sistemos.
4. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-3 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: lokalios šildymo/šaldymo sistemos sujungtos taip, kad sugerta iš aplinkos šiluma, grąžinama atgal į modulinius šiluminius kaupiklius, cirkuliuoja uždaru ciklu.
5. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-4 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: visos pastato lokalios šildymo/šaldymo sistemos, visi šiluminiai kolektoriai sujungti į bendrą sistemą ir kartu su centrine energetine talpa turi kelias bendras šildymo/šaldymo talpas, kombinuojami tarpusavyje ir su kitomis sistemomis. sudaro modulių kompleksus.
6. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinė energetinė pastato talpa turi šilumos, elektros kaupiklius ir oro šildymo/šaldymo kondicionavimo sistemos elementus.
7. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi lokalius šildymo/šaldymo modulius, grąžinančius panaudotą šilumą iš ištekančio vandens.
8. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi lokalius buitinių prietaisų skleidžiamos šilumos surinkimo modulius.
9. Uždara šilumos cirkuliavimo sistema pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lokalūs šildymo/šaldymo moduliai, turi modulinius šilumos kaupiklius su vožtuvais, temperatūros davikliais, šildymo radiatoriais.
10. Uždara šilumos cirkuliavimo pastate sistema pagal 1-8, punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lokalūs šildymo/šaldymo moduliai gali būti naudojami pastatuose, mašinose, traukiniuose, laivuose, kitose sistemose.

