1. Centrinio šildymo katilas, kurį sudaro vertikalus korpusas, kurio viduje įrengta degimo kamera su dvigubomis sienelėmis, tarp kurių esanti talpa sujungta su vandens įėjimo ir išėjimo išvadais, korpuse įrengtos kuro padavimo, pelenų valymo ir dūmų išėjimo angos, be to, korpuse sumontuotas slankus oro padavimo iš viršaus kanalas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse sumontuota reguliuojama oro padavimo iš apačios sistema (8), kurią sudaro po degimo kameros ardeliais (6) įrengtas oro padavimo iš apačios kanalo išvadas ir šio kanalo viršuje įrengti termorele (20) reguliuojami ventiliatorius (18) ir oro sklendė (19), be to atstumas tarp slankaus oro padavimo iš viršaus kanalo (16) viršutinės dalies ir vidinės degimo kameros sienelės parinktas ne mažesnis kaip 2 cm., o slankaus oro padavimo iš viršaus kanalo (16) apatinės dalies plotas parinktas ne mažesnis kaip 200 cm².
2. Centrinio šildymo katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro sklendės (19) reguliatorius yra bimetalinė plokštelė (20).

3. Centrinio šildymo katilas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi vandens srauto, cirkuliuojančio tarp dvigubų korpuso sienelių, kiekio reguliavimo įtaisą (13).

4. Centrinio šildymo katilas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kamera turi pilnos įkrovos angą su durelėmis (4), sumontuotą degimo kameros viršutinėje dalyje, ir dalinės įkrovos angą su durelėmis (5), sumontuotą degimo kameros apatinėje dalyje.

5. Centrinio šildymo katilas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po ardeliais (6) įrengta peleninė (7) su ištraukiamu stalčiumi.

