1. Įrenginys vidiniam kraujagyslių valymui, kurį sudaro cilindrinės formos korpusas, su jame apskritimu išdėstytais elektromagnetais, veikiančiais į valymo zonoje, kuri yra uždaroje ertmėje, esančias, su aplinka suderintos medžiagos, nanodaleles,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi centravimo žiedą su galimybe suktis apie objektą, su išorinėje jo pusėje paslankiais pritvirtintais centravimo strypais, kurių yra mažiau kaip trys, kurių pagalba įrenginio korpusas yra fiksuojamas ant objekto arba įrenginys yra pastatytas ant korpuso laikiklių.
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmas turi dėklus su elektromagnetais, nemažiau kaip tris, kurių kiekvienas turi pozicionavimo galimybę skirtingu atstumu nuo valomojo objekto.

3. Įrenginys pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėme esantys dėklai su elektromagnetais yra paslankiai pritvirtinti prie rėmo dėklo fiksavimo elementais.

4. Įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valymo zonoje yra patalpintas ultragarsinis kateteris, kurio spiralinė darbinė dalis yra skystyje, kuris yra valymo zonoje.

