1. Nuotekų valymo ir nukenksminimo vibracinis įrenginys susidedantis iš nuotekų surinkimo talpos, tinklinio filtro, nuosekliai išdėstytų darbinių talpų, dangčių, biodujų surinkimo sistemos, vandens katilo, pašildymo sistemos, siurblių, oro vožtuvų su vamzdžiais, vibracinės pavaros, stūmoklinių kavitatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kavitatoriaus vamzdžio apatinė uždara dalis yra sujungta vamzdeliu su oro vožtuvu, o stūmoklyje padaryti kanalai su aštriomis briaunomis ir nustatytu stūmoklio (D) ir kanalų (d) diametrų santykiniu dydžiu (D/d=12).
2. Nuotekų valymo ir nukenksminimo vibracinis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukciniai parametrai ir vibracinės pavaros darbo rėžimai parenkami tenkinant sąlygą:

d2/D2=4 µ f A/V,
kur d – kanalo skersmuo,

D – stūmoklio skersmuo,

µ - skysčio ištekėjimo per kanalą koeficientas, lygus 0,62,

f – virpesių dažnis (stūmoklio dvigubos eigos skaičius per sekundę),

A – stūmoklio virpesių amplitudė lygi (2-3) x 10-3m,

V – skysčio ištekėjimo greitis per kanalus stūmoklyje lygus 12-16 m/s.

