PAGE  

1. Tekančio vandens jėgainė, turinti katamarano pavidalo korpusą (1) su plūdurais (21), povandeninę transporterio pavidalo turbiną, kurios transporteris turi du lygiagrečius velenus (2) ir (3), tarpusavyje sujungtus transmisijos elementais, ant kurių šarnyriškai įtvirtintos standžios mentės (8), kurios, pereinant iš darbinės transporterio šakos (7) į tuščios eigos šaką (6), uždengia viena kitą, elektros generatorių (17), sujungtą per mechaninę pavarą (18) su turbina, ir inkaravimo priemones (26),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbina yra korpuso (1) viduje ir jos transporterio velenai (2) ir (3) yra horizontalioje padėtyje, korpusas (1) nukreiptas prieš srovę ir priekyje turi gaubtą (19), kurio priekinė dalis yra nupjauto piltuvo formos ir gaubia besisukančias mentes (8) tokiu atstumu, kad mentės netrukdomai nusileistų iš tuščios eigos į darbinę padėtį, ir kur gaubto aukštis parinktas toks, kad užstotų nuo vandens srovės poveikio mentes (8) joms užimant horizontalią padėtį tuščios eigos šakoje (6).

2. Jėgainė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės (8) yra lanko formos, kurio spindulys yra artimas transporterio žvaigždučių (4) ir (5) spinduliui, ir kad transmisijos elementai yra grandinės, ant kurių mentės (8) sumontuotos žingsniu, sudarančiu 0,7-0,8 mentės aukščio.

3. Jėgainė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės (8) turi skylutes (12) ir jų paviršiuje šarnyriškai įtvirtintus ritinėlius (9), kurie sąveikauja su kreipiančiosiomis (10) ir (11), pritvirtintomis korpuse (1) virš transporterio tuščios eigos šakos (6) ir žemiau transporterio darbinės šakos (7).

4. Jėgainė pagal 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas 1 turi gylio sekimo įtaisą (27) vandens kiekiui tuščiavidurėse kamerose (22) reguliuoti.

5. Jėgainė pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (1) gaubte (19) yra įmontuotos papildomos tuščiavidurės kameros (22).

6. Jėgainė pagal 5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (1) šonuose įrengti vandens srovės gaudikliai (23) ir gaubtas (19) turi vandens srovės nukreipėjus (24).

7. Jėgainė pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad inkaravimo priemones sudaro prie korpuso (1) ir gaubto (19) prijungiami inkarai (26), leidžiantys keisti vandens srovės atakos kampą jėgainės atžvilgiu iki 35°.

8. Jėgainė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbina sujungta per movas (13) ir planetarinius reduktorius (14) su siurbliu(15) ir (arba) kompresoriumi (16) ir (arba) elektros generatoriumi (17) ir (arba) mechanine pavara (18).

9. Jėgainė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektros generatorius (28) įtaisytas virš vandens paviršiaus ant traukių (29) ir (30) ir per grandininę pavarą (31) sujungtas su turbinos mechanine pavara (18), sumontuota ant transporterio veleno (3).

