1. Spiralinis kaminas, sujungtas su krosnimi, sudarytas iš vamzdžių su sklendėmis ir šiluminėmis talpomis  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšiltintas iš išorės spiralinis kaminas, kaip vientisas kompleksas, sudarytas iš spiralinių pupos formos vamzdžių, išorinių ir vidinių šilumnešiklio vamzdelių, reguliuojamų sklendžių, šiluminių šiltų ir šaldomų talpų su šiluminėmis mašinomis, kartu formuoja reguliuojamus dujų ir šiluminius srautus.

2. Spiralinis kaminas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Iš spiralinių, pupos formos vamzdžių susuktas, aplink siaurėjančiu į viršų menamu kūgiu, kaminas, su viršutine ir apatine praplatėjusiomis kamino dalimis, formuojančiomis mažesnį slėgį.
3. Spiralinis kaminas pagal 1-2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamino viršuje esantys kūginiai spiraliniai ežektoriai, sudėti viens į kitą taip, kad greitintų išlekiančias dujas ir nusodintų kietas dūmų daleles.
4. Spiralinis kaminas pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamino viduje turi įvairias automatiškai valdomas užstumiamas, pasukamas, spiralines ar kt. sklendes.

5. Spiralinis kaminas pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamino viduje turi vidinius šaldymo ir šildymo modulius, kurie reguliuoja atskirų kamino dalių temperatūrą ir greitina trauką.
6. Spiralinis kaminas pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamino viduje esantys vidiniai šaldymo ir šildymo moduliai, išorėje ir viduje esantys šilumnešio vamzdeliai sujungti su šilumine mašina.
7. Spiralinis kaminas pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamino šiluminės talpos kartu su šiluminėmis mašinomis sujungtos į bendrą šilumos kaupimo sistemą.
8. Spiralinis kaminas pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujų srautus reguliuojančios sklendės ir šiluminius srautus reguliuojančios šiluminės talpos su šiluminėmis mašinomis kartu veikia pagal suderintas valdomas programas.

