1. Beužtvankinė hidroelektrinė, susidedanti iš pagrindo, centre įtvirtintos centrinės vertikalios ašies, ant kurios įtvirtinta turbina su ne mažiau kaip 2-jomis mentėmis ir elektros generatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje įmontuota ne mažiau kaip dvi grandininės pavaros, susidedančios iš dviejų skirtingo skersmens krumpliaračių, kurių vienas sumontuotas ant centrinės vertikalios ašies, o kitas ant turbinos mentės ašies, kuriuos jungia grandinė arba krumpliuotas diržas.
2. Beužtvankinė hidroelektrinė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant menčių ašies pritvirtinto krumpliaračio skersmuo yra du kartus didesnis negu ant centrinės vertikalios ašies pritvirtinto krumpliaračio skersmuo.

3. Beužtvankinė hidroelektrinė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad krumpliaračiai, esantys ant vertikalios centrinės ašies, pritvirtinti nejudamai.

4. Beužtvankinė hidroelektrinė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės, turi galimybę suktis apie savo ašį.

5. Beužtvankinė hidroelektrinė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės yra plokščios formos.

