Ultragarsinis kraujagyslių valymo lanksčiais bangolaidžiais įrenginys, susidedantis iš lankstaus metalinio bangolaidžio, atsiurbimo sistemos, ultragarsinio keitiklio ir ultragarsinio generatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į ultragarsinį generatorių papildomai įvesta valdymo programa, kurioje yra įrašyti rezonansinių bangolaidžio tiesialinijinės ir išlenktos (kreivalinijinės) formos rezonansinių virpesių dažniai, kuriais bangolaidis periodiškai sužadinamas, generatoriui formuojant kintamo dažnio signalą, kurio dažnis periodiškai svyruoja tarp bangolaidžio tiesialinijinės ir išlenktos (kreivalinijinės) formos rezonansinių virpesių dažnių, kurie sukuria generatoriaus plaukiojančio dažnio režimą.
