1. Dujų generatorinė pakura, kurios korpuso viduje įrengta kuro degimo zona, pelenų surinkimo talpa ir kuri sujungta su kuro padavimo transporteriu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakura sudaryta iš dviejų kuro degimo zonų – pirmosios degimo zonos, kur vyksta liepsninis degimas, ir antrosios degimo zonos, kur vyksta beliepsnis degimas - pirolize, po degimo zonomis įrengtų atskirų pelenų surinkimo kamerų, atskirtų grotelėmis nuo degimo zonų, su pelenų pašalinimo sraigtiniais transporteriais, užsandarintais kartu su pelenų surinkimo kameromis; pakuros apatinėje dalyje įrengtų užkūrimo durelių ir sumontuoto išplatėjančio kanalo, į kurį įstatytas degiklis, pirminio, antrinio bei tretinio oro padavimo kanalų; pakuros viršutinėje dalyje virš antrosios degimo zonos įrengto kuro padavimo sraigtinio transporterio, įtaisyto greta pakuros dangčio.

2. Dujų generatorinė pakura paga1 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp pakuros pirmosios degimo zonos ir po ja įrengtos pelenų surinkimo kameros grotelės įrengtos nuožulniai su galimybe keisti nuožulnumą, nuolydį nukreipiant pakuros antrosios degimo zonos kryptimi.

3. Dujų generatorinė pakura paga1 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad degik1is nuo pakuros antrosios degimo zonos atskirtas grotelėmis.

4. Dujų gaminimo pakuroje būdas, kurą tiekiant transporteriu į degimo zoną ir deginant joje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtiniu transporteriu kurą padavus į antrąją degimo zoną ir pakrautą kurą, sukritusį per abi degimo zonas, uždegus pirmoje degimo zonoje, atidarius užkūrimo dureles ir padavus antrinį orą, vienu metu, dviejose degimo zonose vyksta dvejopas degimo procesas - liepsninis pakuros pirmoje degimo zonoje, į kurią pastoviai paduoda pirmini orą, reguliuojant jo kiekį, ir beliepsnis - pirolizė pakuros antroje degimo zonoje, bei degaus dujų mišinio sudarymas degiklyje iš degimo proceso metu išsiskyrusių degių (generatorinių) dujų ir dujų, susidariusių vykstant pirolizei, bei tretinio karšto oro, paduodamo į degiklį reguliuojant jo kiekį.
