Konvektorinė patalpų šildymo sistema, sudaryta iš konvektoriaus su ventiliatoriumi, patalpintu į ventiliatorių rėmą, elektroninio keitiklio ir termojutiklio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektroninis keitiklis (3) turi puslaidininkinę mikroschemą (lustą), kuris suprogramuotas taip, kad iš keitiklio tiekiama elektros srovė į ventiliatorių (1), tolygiai keistųsi priklausomai nuo temperatūros reikšmės, pateikiamos į elektroninį keitiklį (3) iš termojutiklio (4).
