1. Įrenginys ultragarso perdavimui į biologinius audinius, susidedantis iš akustinio spinduliavimo šaltinio, esančio ant strypų, kurie tvirtai sujungti su strypų padėties fiksatoriumi ir po juo įtvirtintu balkiu su kontaktiniais strypais, atsiremiančiais į žmogaus kūną ir akustinio šaltinio valdymo bloko,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad toroidinės formos žiedo pavidalo manžetės , kurios išorinėje dalyje sumontuotas antgalis prijungtas per vamzdelį su vandens padavimo siurbliu, o išorinėje toroidinės manžetės pusėje statmenai toroidinės manžetės ašiai pritvirtinti ne mažiau du akustiniai šaltiniai, iš išorės prijungti prie programuojamo ultragarsinio generatoriaus, o vidinė toroidinės manžetės dalis kontaktuoja su žmogaus odos paviršiumi paduodant į jos vidų skystį po spaudimu. 

2. Įrenginys ultragarso perdavimui į biologinius audinius pagal 1 punktą,  b  e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultragarsą skleidžiantys akustinio spinduliavimo šaltinių paviršiai yra toroidinės manžetės užpildytos skysčiu viduje. 

3. Įrenginys ultragarso perdavimui į biologinius audinius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildytos skysčiu toroidinės manžetės vidinė dalis skerspjūvyje turi segmento formos pavidalą. 

4. Įrenginys ultragarso perdavimui į biologinius audinius pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į akustinius šaltinius paduodama kintama 18​100kHz įtampa iš programuojamo ultragarsinio generatoriaus pagal užduotą algoritmą. 

5. Ultragarso perdavimo į žmogaus biologinius audinius būdas, panaudojant ultragarsinį poveikį,  b  e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atlieka žmogaus angiografiją, nustato žmogaus organų vietas, kuriose kraujagyslėms būtina atlikti lizę, ar kraujagyslių sienelių terapiją, veikiant ultragarsu, po to į pažeistas kraujagysles įveda specialius vaistinius preparatus ir toje vietoje ant odos paviršiaus, patepus jį tepalu, uždeda toroidinę manžetę, kuri per antgalį , esantį ant vidinės toroidinės manžetės pusės per vamzdelį vandens siurbliu paduoda skystį, kurio spaudimas neviršija 50% viršutinės paciento kraujo spaudimo reikšmės, tam, kad susidarytų pakankamas kontaktas tarp odos paviršiaus ir toroidinės manžetės vidinės dalies ir po to sužadina ultragarsinius akustinius virpesius pagal algoritmą, leidžiantį palaikyti maksimalų akustinį spaudimą į determinuotą žmogaus organų ar audinių sritį.
