1. Vertikalus biofiltras-adsorberis su kapiliarine drėkinimo sistema, turintis užteršto oro padavimo į biofiltrą ortakį su sumontuotais jame oro sklende, reguliuojamu ventiliatoriumi, oro pašildymo elementu, oro srauto greičio, temperatūros ir drėgnio davikliais ir elektroniniu valdymo bloku, filtravimo sistemą, susidedančią iš viršutinės ir apatinės hermetinių horizontalių pertvarų, kuriose sumontuota daugybė vertikalių vamzdelių, užpildytų medžio arba akmens anglies aktyvuotais grūdeliais, sumaišytais su termiškai apdorotos medienos plaušu, kurių apatiniai galai uždengti tinkleliu, drėkinimo sistemą, temperatūros biofiltre palaikymo sistemą, išvalyto oro išleidimo į aplinką ortakį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vertikalus biofiltras-adsorberis turi

filtravimo sistemą (8), susidedančią iš daugybės užpildytų filtravimo įkrova vamzdelių (9) skysčiui nelaidžiomis sienelėmis, pagamintų geriausiu atveju iš plastiko, sumontuotų hermetiškai viršutinėje ir apatinėje pertvarose (10), paliekant atvirus viršutinius ir apatinius vamzdelių (9) galus ir apatinius galus panardinant aktyvuotame vandenyje (14) per 10-15% jų aukščio,

perforuotą užteršto oro skirstytuvą (19), patalpintą aktyvuoto skysčio rezervuare (15), įrengtame vertikaliai po filtravimo sistema (8), sujungtą su paduodančiu užterštą orą ortakiu (1),

išorinį aktyvuoto skysčio (14) automatinio papildymo rezervuarą (17), žarnele sujungtą su aktyvuoto skysčio rezervuaru (15).

2. Vertikalus biofiltras-adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtravimo sistemos vamzdeliai (9) yra išdėstyti lygiagrečiai iš biofiltro apačios įeinančio užteršto oro srautui, vamzdelių skersmuo siekia 20-30 mm, o atstumas tarp gretimų vamzdelių yra nuo 1,0 iki 2,0 mm.

3. Vertikalus biofiltras-adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užteršto oro paskirstymo aktyvuotame vandenyje (14) skirstytuvas (19) susideda mažiausiai iš trijų perforuotų atšakų, kiaurymės jose yra išdėstytos per visą atšakų ilgį, kiaurymių skersmenys tolygiai didėja nuo užteršto oro įėjimo į skirstytuvą (19) pradžios link atšakų galo, o bendras kiaurymių plotas yra ne mažesnis nei užteršto oro įėjimo ortakio (1) angos skersmuo.
4. Vertikalus biofiltras-adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvuotas vanduo (14) turi paviršiaus aktyviųjų nejoninių medžiagų.

