1. Aušinimo įrenginio elementas su aušinimo ventiliatoriumi elektros instaliacijos vamzdžiui pastatuose,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro keli aušinimo įtaisai su oro tiekimu oro tiekimo vamzdžiu (61); aušinimo įtaisai yra išdėstyti išilgai elektros instaliacijos kanalo vertikalia kryptimi; kiekvienas aušinimo įrenginys turi patį aušinimo įtaisą (82) ir fiksuotas atramas (100), kurios sumontuotos iš abiejų paties aušinimo įtaiso (82) pusių ir naudojamos pritvirtinti tą aušinimo įtaisą (82) ant dviejų priešingų elektros instaliacijos kanalo šoninių sienelių (102); kabelio tvirtinimo angos (103) tiekimo kabeliui (1030) įrengtos fiksuotose atramose (100); pats aušinimo įtaisas (82) turi oro įleidimo antgalį (6) ir žiedinės ertmės apvalkalą (15), sujungtą su oro tiekimo vamzdžiu (61); žiedinės ertmės apvalkalas (15) integruotas su apatine žiedine dalimi (152) ir būgno formos dalimi (151) viršutinėje pusėje, o vidus yra oru jungiama ertmė (150); kelios jungimo angos (4), tolygiai paskirstytos išilgai periferinės krypties, įrengtos vidinėje būgno formos dalies (151) šoninėje sienelėje, ir šios angos (4) naudojamos pasirinktinai sutapdinti ir sujungti vidurines jungiamąsias angas (2) jungiamosios kilpos įtaiso (3) viršutinėje išpūstoje kilpoje (31), kuri įtvirtinta pasukamai būgno formos dalies (151) viduje; viršutinės išpūstos kilpos (31) pakraščio vidus pasukamai sujungtas su lenktu oro kanalo jungimo bloku (19), kuris standžiai sujungtas su žiedinės ertmės apvalkalo (15) būgno formos dalies (151) viršumi per purkštukų plokštelę (17) su keliais purkštukais (20); keli dujų takeliai (21), kurie sudaro statų kampą, įrengti lenkto oro kanalo jungimo bloke (19), ir kiekvienas dujų takelis (21) sujungtas su kiekvienu purkštuku keliuose purkštukuose (20) ir atitinka kiekvieną jungiamąją angą (4) taip, kad oras galėtų būti pristatytas į purkštukus (20) per atskirą jungimą su vidurinėmis jungiamosiomis angomis (2); jungiamosios kilpos įtaisas (3) sujungtas su disko dalimi (30) viršutinės išpūstos kilpos (31) apačioje; disko mygtuko anga išdėstyta disko dalies (30) viduryje ir naudojama slystamai sujungti išvesties mygtuko ašies (11) viršutinį galą, kuris gali ašine kryptimi slysti variklyje (111), nejudamai sumontuotame žiedinės ertmės apvalkalo (15) žiedinės dalies (152) apačioje montavimo angoje; išvesties mygtuko ašis (11) slystamai sujungta su varikliu mygtuko anga variklio (111) rotoriaus (5) viduryje, o išdrožos galvutė (9) išdėstyta apatiniame gale ir naudojama slystamai sujungti grindjuostės mygtuko angą (8) fiksuotoje grindjuostėje (12); fiksuota grindjuostė (12) laiko žiedinės ertmės apvalkalą (15) per guolio įtaisą (14); aušinimo mentės (62) sumontuotos ant variklio (111) išorinio paviršiaus ir naudojamos sugerti ir išsklaidyti šilumą, generuojamą eksploatuojant variklį (111); aušinimo ventiliatorius (63) sumontuotas ant aušinimo menčių (62) ir naudojamas pagreitinti aušinimo menčių (62) sugeriamos šilumos išsklaidymą, siekiant išvengti variklio (111) užsidegimo dėl per aukštos temperatūros po ilgo darbo; kiekvienas purkštukas (20) turi skirtingą purkštuko kampą su purkštukų plokštelės (17) horizontaliu paviršiumi; taigi, kai išvesties mygtuko ašis (11) valdoma viršuje išvesties mygtuko ašies (11) darbo įtaisu (7), išvesties mygtuko ašies (11) viršutinis galas sujungtas su disko anga, o išdrožos galvutė (9) atjungiama nuo grindjuostės mygtuko anga (8); tuo metu variklis (111) jungiamosios kilpos įtaisą (3) gali pasukti taip, kad būtų parinktas purkštukas (20) su reikalingu purkštuko kampu, ir sujungti juos su žiedinės ertmės apvalkalu (15); kai išvesties rakto ašis (11) apatinėje padėtyje valdoma išvesties rakto ašies (11) įtaisu (7), išvesties rakto ašies (11) viršutinis galas atjungiamas disko mygtuko anga, o išdrožos galvutė (9) sujungiama su grindjuostės mygtuko anga (8); tuo metu variklis (111) žiedinės ertmės apvalkalą (15) gali pasukti taip, kad būtų pasukta purkštukų plokštelė (17) ir sureguliuota purkštukų (20) periferinė kampinė padėtis; variklio (111) statorius (16) sujungtas su elektros energijos tiekimu per rotacinį sandūros įtaisą (200).

2. Aušinimo įrenginio elementas su aušinimo ventiliatoriumi elektros instaliacijos vamzdžiui pastatuose pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas aušinimo įtaisas (82) prijungtas prie temperatūros jutiklio signalo, kuris gali aptikti elektros instaliacijos vamzdžio temperatūros vertę skirtingose pozicijose, kad būtų nustatyta tiksli purkštukų (20) padėtis, kuri yra būtina, siekiant suderinti aušinimo oro įpurškimą.

3. Aušinimo įrenginio elementas su aušinimo ventiliatoriumi elektros instaliacijos vamzdžiui pastatuose pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad blokavimo įtaisas (13) pasirinktinai taip pat sumontuotas ant fiksuotos grindjuostės (12), kad santykinai pasuktų ir užblokuotų žiedinį ertmės apvalkalą (15) ir fiksuotą grindjuostę (12).

4. Aušinimo įrenginio elementas su aušinimo ventiliatoriumi elektros instaliacijos vamzdžiui pastatuose pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad linijinė tvirtinimo atrama (1031) pasirinktinai sumontuota atskirai ant kitų atitinkamų dviejų elektros instaliacijos vamzdžio šoninių sienelių; aušinimo įrenginio elementas gali atvėsinti maitinimo kabelį (1030), pritvirtintą kabelio tvirtinimo angose (103), ir maitinimo kabelį (1030), pritvirtintą linijine tvirtinimo atrama (1031).
