1.Šildymo katilas, susidedantis iš degimo kameros (1), turinčios vidinę (1a) ir išorinę (1B) sieneles, tarp kurių yra šilumos nešėjas (10), dūmų išėjimo angą (11) ir kuro pakrovimo (12) bei pelenų išėmimo(14) angas su durelėmis (13), (15), oro pašildymo kameros (2), iš kurios į degimo kamerą išvestas teleskopinės konstrukcijos oro padavimo vamzdis (3) su oro skirstytuvu (5), ir temperatūros reguliatoriaus (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie oro padavimo vamzdžio (3) virš oro skirstytuvo (5,5a,5b,5c) yra pritvirtintas degimo židinio tūrio ribotuvas (4), o oro skirstytuvas (5,5a,5b,5c) susideda iš movos (37) ir oro skleistuvo (44,47,48,51).

2. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo židinio tūrio ribotuvas (4) yra plonasienis diskas (19) su centrine kiauryme, pritvirtintas prie vidinio oro padavimo vamzdžio (3a). 

 3. Katilas pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo židinio ribotuvo (4) diskas (19) susideda iš dviejų dalių, kurios sujungiamos tarpusavyje.
4. Katilas pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo židinio ribotuvo (4) diskas (19) virš skirstytuvo pritvirtintas 10 -25 cm (geriau 15 cm) atstumu.

5. Katilas pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo židinio ribotuvo (4) disko (19) centrinės kiaurymės dydis sudaro 0,15 – 0,35 dalį degimo kameros (1) skerspjūvio ploto arba jos diametras yra 15– 40 cm. 

6. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mova (37) yra trumpas plonasienis cilindras, o oro skleistuvas (44) - tai plokštelė su išpjovomis ir kiaurymėmis, per atstumą pritvirtinta prie movos cilindro galo. 
7. Katilas pagal 1, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (5) oro skleistuvo (44) plokštelė padaryta keturkampės, trikampės arba trikampės , keturkampės, penkiakampės, šešiakampės žvaigždės formos. 

8. Katilas pagal 1, 6, 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie movos (37) cilindro yra pritvirtintos atramos (38,39).

9. Katilas pagal 1, 6 - 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (5) oro skleistuvo (44) plokštelė prie prie movos cilindro pritvirtinta per atstumą, naudojant tarpinius laikiklius (42,43).

10. Katilas pagal 1, 6 - 9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (5a) oro skleistuvo (47) plokštelė turi užlenktus kampus, kuriais pritvirtinta prie movos cilindro (37). 

11. Katilas pagal 1, 6 - 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (5b) oro skleistuvo (51) plokštelė padaryta apvalios formos su kiaurymėmis arba išpjovomis.

12. Katilas pagal 1, 6 - 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skleistuvo (5c) movos (37a) cilindro galas, prie kurio pritvirtintas oro skleistuvas (51), padarytas su išpjovomis.

13. Katilas pagal 1, 6 - 12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant ant oro skirstytuvo (5c) movos (37a) cilindro užmautas galintis slankioti žiedas (52), prie kurio pritvirtintos atramos (53,54).

14. Katilas pagal 1,6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (5b) oro skleistuvas (48) susideda iš prijungto prie movos (37) cilindro galo skritulio (49) su centrine kiauryme, į kurią įvirintas kampuotas vamzdis (50), kurio briaunose padaryti plyšiai oro praėjimui. 

15. Katilas pagal 1, 6, 14 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampuotas vamzdis (50) susideda iš atskirų vienodų plokštelių (50a,50b,50c,50d), kurių briaunos taškiniu būdu tam tikrais intervalais suvirintos tarpusavyje taip, kad tarp briaunų būtų plyšiai.

16. Katilas pagal 1, 6, 14, 15 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampuotas vamzdis (50) padarytas trikampis arba keturkampis. 
17. Šildymo katilas, susidedantis iš degimo kameros (1), turinčios vidinę (1a) ir išorinę (1b) sieneles, tarp kurių yra šilumos nešėjas (10), dūmų išėjimo angą (11) ir kuro pakrovimo (12) bei pelenų išėmimo (14) angas su durelėmis (13,15), oro pašildymo kameros (2), iš kurios į degimo kamerą (1) išvestas oro padavimo vamzdis (3) su oro skirstytuvu (5), temperatūros reguliatoriaus (6) ir ardelių (29),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ardeliai (29) padaryti surenkami ir susideda iš dviejų arba trijų dalių, sudarančių skritulį. 

18. Katilas pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ardeliai (29) yra atremti į atramas, pritvirtintas prie vidinės (1a) šildymo kameros (1) sienelės arba ant kojelių pastatomi ant dugno (9).
19. Šildymo katilas, susidedantis iš degimo kameros (1), turinčios vidinę (1a) ir išorinę (1b) sieneles, tarp kurių yra šilumos nešėjas (10), dūmų išėjimo angą (11) ir kuro pakrovimo (12) bei pelenų išėmimo (14) angas su durelėmis (13,15), oro pašildymo kameros (2), iš kurios į degimo kamerą (1) išvestas oro padavimo vamzdis (3) su oro skirstytuvu (5), temperatūros reguliatoriaus (6) ir ardelių (29),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpas (17) tarp oro pašildymo kameros (2) ir vidinės (1a) šildymo kameros (1) sienelės yra dalinai uždengtas dviem žiediniais segmentais 18a,18b). 
20. Katilas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiediniai segmentai (18a,18b) gali būti pasukami ir pastatyti taip, kad vienas kitą dalinai perdengtų.

21. Šildymo katilas, susidedantis iš degimo kameros (1), turinčios vidinę (1a) ir išorinę (1b)sieneles, tarp kurių yra šilumos nešėjas (10), dūmų išėjimo angą (11) ir kuro pakrovimo (12) bei pelenų išėmimo (14) angas su durelėmis (13,15), oro pašildymo kameros (2), iš kurios į degimo kamerą (1) išvestas oro padavimo vamzdis (3) su oro skirstytuvu (5b), temperatūros reguliatoriaus (6) ir ardelių (29),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

oras į oro pašildymo kamerą (2) paduodamas elektrine orapūte (31) per oro įpūtimo ortakį (30),
oro pašildymo kameroje (2) padaryta atskira sekcija, (34) kuri papildomu ortakiu (32) sujungta su ertme (33), esančia po ardeliais (29),

atskira sekcija (34) turi oro patekimo angą, virš kurios pastatyta sklendė (35),
sklendė (35) valdoma trauke (36),

sklendė (35) gali būti keliose fiksuotose padėtyse, nuo visiškai uždarytos iki visiškai atidarytos.
22. Katilas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro įpūtimo ortakis (30) su elektrine orapūte (31) padarytas kaip atskiras mazgas, kuris lengvai uždedamas arba nuimamas nuo šildymo katilo viršaus.
23. Katilas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomas ortakis (32)
suformuotas tarp išorinės sienelės (1b) ir prie jos privirintos, išgaubtos pagal ilgį, metalinės juostos.
24. Katilas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomas ortakis (32) padarytas iš vamzdžio kuris privirintas prie išorinės sienelės (1b).
