1. Geriamojo vandens dezinfekavimo būdas apimantis geriamo vandens ozonavimą ir paveikimą sidabro jonais  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad geriamasis vanduo yra ozonuojamas iki kol ozono koncentracija vandenyje tampa 0,1 - 0,5 mg/l, po to, iki 60 minučių išlaikytas minėtas ozonuotas vanduo, yra apdorojamas stabiliu sidabro, žemės šarminių ir/arba šarminių metalų katijonų tirpalu, į minėtą vandenį suleidžiant tiek stabilaus sidabro, žemės šarminių ir/arba šarminių metalų katijonų tirpalo, kur minėti sidabro katijonai yra gauti ne elektrolizės būdu prieš vandens apdorojimą, kad geriamajame vandenyje Ag koncentracija būtų 0,02-0,1 mg/l.
2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame natrio ir kalio jonų masių santykis vandenyje po vandens apdorojimo stabiliu sidabro, žemės šarminių ir/arba šarminių metalų katijonų tirpalu tampa 0,2<Na+/K+<1, kai Na+<100 mg.

3. Geriamasis vanduo, paruoštas būdu pagal 1 arba 2 punktą.

