1. Mobili virtualios realybės sistema subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti, turi mažiausiai tokias sudedamąsias dalis: 

virtualios realybės įtaisą (1), kuriuo pacientui demonstruojami virtualūs vaizdai;

gydytojo išmanųjį įtaisą (3), paciento testavimo rezultatams stebėti ir valdyti, 

besiskiriantį tuo, kad turi 

manipuliatorių (2), kuriuo pacientas rankos judesiais gali valdyti virtualios realybės įtaiso atliekamas funkcijas, 

serverį (4) skirtą duomenų apsikeitimui tarp įtaisų, duomenims saugoti, apdoroti, vizualizuoti ir formuoti ataskaitas,

nutolusio gydytojo įtaisą (5), skirtą subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimo rezultatams stebėti, analizuoti ir kaupti. 

2. Sistema subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad manipuliatorius (2) yra išmanioji gestų ir pokrypio kampo registravimo apyrankė arba mechaninis-elektroninis įtaisas, toks kaip kompiuteriniuose žaidimuose naudojami žaidimų pultai, vairalazdės ir/ar kt., kur paciento judinama manipuliatoriaus (2) dalis perduoda komandas ir posūkio kampus į virtualios realybės įtaisą (1) valdantį paciento išmanųjį įrenginį. 

3. Sistema subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gydytojo išmanusis įtaisas (3) jungiasi prie interneto tinklo tyrimo rezultatų ir kitais duomenimis apsikeisti su serveriu (4). 

4. Sistema subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad virtualios realybės įtaisas (1) artimojo belaidžio ryšio būdu (Bluetooth, ar kt.) siunčia ir gauna duomenis į/iš gydytojo išmanųjį įtaisą (3).

5. Būdas subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti, turintis statinio testo režimą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi 

dinaminio testo režimą, kurio metu statinis testas papildomas trimatėmis sferomis (ar kitomis geometrinėmis figūromis), kurios juda, sukasi pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, sferų kiekis, sukimosi greitis parenkami gydytojo išmaniuoju įtaisu (3).

6. Būdas subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi kalibravimo režimą, kurio metu paciento prašoma sureguliuoti virtualios realybės įtaisą (1) pagal nurodytas instrukcijas, kad vaizduojama virtualios realybės scena būtų aiškiai matoma skirtingą regos aštrumą turintiems pacientams.

7. Būdas subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi realaus vaizdo testo režimą, kurio metu pacientui demonstruojama realaus gyvenimo scena, pvz., bangų supamas laivas, tokiu būdu pacientas mato kintantį horizontą ir neturi tikslaus atskaitos taško vertikalei nustatyti. 

8. Būdas subjektyvios regos vertikalės suvokimo tyrimui atlikti pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš pateikiamų rezultatų galima gauti detalią informaciją, kaip pacientas elgėsi testo metu, galima spręsti ar pacientas padarė klaidą, ar pacientas užtikrintas savo sprendimu ir kt.
