1. Inhaliatorius, turintis uždarą korpusą su inhaliuojamos medžiagos pašildymo ir nukreipimo link burnos kaukės priemonėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi ventiliatorių (2), nukreipiantį išorės orą (10) į apgaubtą elektriniais kaitinimo elementais (3) perforuotą kamerą (4) su gamtiniu mineralu (5) viduje, kur kameros ( 4) apatinė dalis yra uždara, o viršutinė dalis - atvira ir susisiekia su pašildyto ir prisotinto išgarintos gintaro rūgšties oro išėjimo antgaliu (6).

2. Inhaliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėjimo antgalis (6) yra burnos kaukė.
3. Inhaliatorius pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėjimo antgalis ( 6) yra nuimamas inhaliatoriaus elementas.

4. Inhaliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi jungiklį-termoreguliatorių (7), susietą su kaitinimo elementais (3) ir temperatūros jutikliu (8), sumontuotu kameros (4) viduje, skirtą palaikyti kameros (4) viduje pastovią maždaug 37°C temperatūrą.
5.Inhaliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi skaitmeninį temperatūros kameros (4) viduje indikatorių (9), įrengtą inhaliatoriaus korpuso (1) išorėje.

6. Inhaliatorius pagal 1punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamtinis mineralas (5) yra gintaras.

