PAGE  
                                                               1

Išradimo apibrėžtis

1. Skirtingo tankio ir tarpusavyje nesimaišančių skysčių atskyrimo įrenginys, susidedantis iš pagrindinio rezervuaro, jame įrengto srauto įėjimo į rezervuarą atvamzdžio, sūkurį sukeliančio modulio, sudaryto iš srauto sūkurį sukeliančios plokštės bei galutiniam skirtingo tankio skysčių atskyrimui įrengto skysčio išleidimo iš rezervuaro modulio, susidedančio iš iš pertvaros, užtikrinančios, kad į atskirto sunkiojo skysčio išėjimo iš rezervuaro atvamzdį srautas patektų iš rezervuaro apatinės dalies,       b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad srauto įėjimo į rezervuarą modulis, skirtas koalescencijai užtikrinti, susideda iš įėjimo į rezervuarą 1 vamzdžio 2 su gale įrengta srauto  nukreipimo tangentine kryptimi plokšte 3 sūkurio vertikaliame vamzdyje 4 suformavimui, stamenai srautui įrengtos įrengtos plokštės 5 dėl sustambėjusių lengvojo skysčio lašų, kylančių po atsitrenkimo į ją susiliejimo su sraute priešinga kryptimi judančiais lašais, pertvaros 6  su kampuose įrengtomis išpjovomis 7, o papildomo valymo srauto išleidimo iš rezervuaro modulis  susideda iš išorinio cilindro 10 su dangčiu 11, kuriame yra anga 12 papildomo valymo metu besikaupiančio lengvojo skysčio išleidimui į bendrąjį rezervuaro tūrį, o išorinio cilindro 10 viduje yra vidinis cilindras 9 su kūginiu elementu ir įėjimo vamzdžiu 8 su srauto nukreipimo tangentine kryptimi plokšte 3 aukštyn kylančio sūkurio vidiniame cilindre 9 suformavimui ir išeinančio iš vidinio cilindro išvalyto sunkesniojo skysčio srauto nukreipimui per išorinį cilindrą žemyn į išleidimo atvamzdį 13, kurio apačia įrengta žemiau už įėjimo atvamzdžio apačią  30-150 mm.
2.  Įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad srauto išėjimo modulis įrengtas taip, kad virš išorinio cilindro dangčio 10 būtų pakankamai vietos besikaupiančio lengvojo skysčio sluoksniui, kurio storis apskaičiuojamas pagal formulę n = Vmaks. / S, kur n – susikaupusio lengvojo skysčio sluoksnio storis (m), Vmaks. – maksimalus leistinas lengvojo skysčio tūris (m3), S – skysčio paviršiaus rezervuare plotas (m2) lygyje, sutampančiame su srauto išėjimo atvamzdžio 13 apačia, tam, kad jis nepatektų į išėjimo modulio vidų per angą 12.
3. Įrenginys pagal 1-2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad išimamo srauto išėjimo modulio skersmuo yra ne didesnis kaip 550 mm.

4. Įrenginys pagal 1-2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad išpjovų 7, pro kurias viršutinis skysčio sluoksnis patenka į bendrąją rezervuaro dalį, plotas yra didesnis už įtekėjimo vamzdžio 2 skersmenį 2-4 kartus.

5. Įrenginys pagal 1-2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad įėjimo į vidinį cilindrą vamzdžio 8, tiek ir kūgio 9 viršutinės dalies  skersmenys parenkami tokio pat arba iki 1,5 karto didesni už  srauto išleidimo iš rezervuaro atvamzdžio 13 skersmenį. 

