1. Lęšio (1) precizinio centravimo laikiklyje (2) įrenginys susideda iš pjezoelektrinių vykdiklių (12, 13), skirtų lęšiui (1) pozicionuoti ir piezoelektrinės pavaros, skirtos lęšio (1) padėties centriškumui nustatyti, yra  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezoelektriniai vykdikliai sudaryti iš dviejų pjezoelektrinių žiedų (4, 6), tarp kurių patalpinta sferinė grandis (5), o pjezoelektrinių žiedų (4, 6) elektrodai (15) sekcionuoti į tris lygias dalis ir prijungti prie įtampos generatorių.

2. Lęšio (1) precizinio centravimo laikiklyje (2) įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lęšio (1) padėties centriškumui laikiklio (2) atžvilgiu nustatyti naudojama lazerinė apskritiminio skenavimo pjezoelektrinė pavara (8, 9, 10, 12, 11, 11a) ir lazerio spindulio pozicijai jautrus detektorius (14).

3. Lęšio (1) precizinio centravimo laikiklyje (2) įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lęšiui (1) pozicionuoti laikiklio (2) atžvilgiu pjezoelektrinių žiedų (4, 6) valdymui naudojami tiek jų aukštesnių modų rezonansinio dažnio elektriniai signalai, tiek ir nuolatinės srovės elektriniai signalai.

4. Lęšio (1) precizinio centravimo laikiklyje (2) įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lęšiui (1) pozicionuoti laikiklio (2) atžvilgiu siekiant padidinti prispaudimo jėgą tarp pjezoelektrinių žiedų (4, 6) ir sferinės grandies (5) kontaktiniams elementams (4b, 6b) yra naudojami neodimio magnetai.

5. Lęšio (1) precizinio centravimo laikiklyje (2) būdas naudojant centravimo įrenginį pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos žingsnius:

- centravimo įrenginio preciziniame žiede (3) įstatomas lęšio laikiklis (2);

- laikiklio (2) viduje ant pjezoelektrinio žiedinio vykdiklio (4) pastatomas lęšis (1), kurio pozicija ant vykdiklio (4) vibroizoliacinio tarpiklio (4a) fiksuojama vakuuminio prisiurbimo būdu;

- laikiklyje (2) centruojamo lęšio (1) linijiniai poslinkiai vykdomi, pjezoelektrinį vykdiklį (4) žadinant kintamos rezonansinių dažnių ir pastovios įtampos elektriniais signalais;

- laikiklyje (2) centruojamo lęšio (1) kampiniai poslinkiai vykdomi, pjezoelektrinį vykdiklį (6) žadinant kintamos rezonansinių dažnių ir pastovios įtampos elektriniais signalais;

- lęšio (1) centruotą poziciją parodo laikiklio (2) centrine simetrijos ašimi (O-O1) per lęšį (1) nukreipto ir taisyklingo apskritimo spindulio pozicijai jautriame detektoriuje (14) skanuojančio lazerio (8) spindulio atvaizdas.
