1. Išorinės spindulinės terapijos procedūrai simuliuoti naudojamas paciento galvos fantomas (1), sudarytas iš tuščiavidurio žmogaus galvos apatinės dalies formos korpuso (2) su viduje esančiomis struktūromis užpildytas spindulinei apšvitai jautriu polimerizuojamu geliu (5), skirtas registruoti simuliacijos metu taikytų dozių pasiskirstymą tūryje 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

• fantomo korpuso (2) parametrai atitinka paciento galvos individualią geometrinę formą, o paciento individualių parametrų žandikaulio (3) ir dantų (4) modeliai pritvirtinami fantomo korpuso (2) viduje;

• fantomo korpuso (2) su viduje esančiomis struktūromis tūris yra homogeniškai užpildytas jonizuojančiai spinduliuotei jautriu geliu (5), nepaliekant korpuso (2) viduje tuščių ertmių.

2. Fantomas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiagos gaminti pacientui individualų fantomą ir jo komponentus yra medžiagos, tinkamos gaminti trimačio (3D) spausdinimo būdu.

3. Fantomas pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fantomo korpusas (2) yra gaminamas iš PLA ir PETG termoplastikų.

4. Fantomas pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žandikaulio modelis (3) yra gaminamas iš PLA ir PETG termoplastikų.

5. Fantomas pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dantų modeliai (4) gaminami iš PLA ir PETG termoplastikų, dantų implantų keramikos ir kitų medžiagų, skirtų dantų protezams, implantams ir plomboms.

6. Fantomas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvitai jautrus polimerizuojamas gelis (5), kuriuo užpildomas fantomo korpuso (2) vidus, yra poliakrilamido gelis (nPAG).

7. Fantomo pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fantomas (1) gaminamas individualiai kiekvienam pacientui, ir apima mažiausiai šiuos etapus:

a. magnetinio rezonanso arba/ir kompiuterinio tomografo būdu skenuojami paciento galvos ir kaklo 3D vaizdai;

b. pagal trimačius vaizdus, 3D-spausdinimo būdu gaminami: fantomo korpusas (galvos apatinės dalies modelis) (2), žandikaulio modelis (3) ir dantų modeliai (4);

c. žandikaulio modelis (3) ir dantų modeliai (4) pritvirtinami fantomo korpuso (2) viduje.

8. Fantomo pagal 1 punktą naudojimo išorinės spindulinės terapijos dozėms simuliuoti būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima mažiausiai šiuos žingsnius:

e. fantomo korpuso (2) su viduje esančiomis struktūromis tūris homogeniškai užpildomi jonizuojančiai spinduliuotei jautriu geliu (5), nepaliekant tuščių ertmių;

f. pagal parengtą išorinės spindulinės terapijos planą atliekama fantomo (1) apšvita jonizuojančia spinduliuote (sukeliant spinduliuotei jautraus gelio (5) polimerizaciją fantomo viduje);

g. branduolių magnetinio rezonanso arba/ir ultragarsinio skenavimo būdu skenuojamas fantomas (1) ir sudaromi fantomo bei jautraus gelio su įvykusia polimerizacija 3D vaizdai;

h. fantomo su polimerizuoto geliu 3D vaizdai naudojami 3D dozių verifikacijai spindulinės terapijos procedūrų metu;

i. naujai to paties paciento spindulinės terapijos procedūros simuliacijai atlikti, fantomo korpuso (2) viduje esantis polimerizuotas gelis (5) keičiamas nauju spinduliuotei jautriu geliu.
